角膜塑形镜控制青少年近视效果的临床分析

王小琦

（大连爱尔眼科医院，辽宁 大连 116000）

【摘要】目的  评估角膜塑形镜在控制青少年近视发展过程中的有效性和安全性。方法  对26例配戴角膜塑形镜的青少年近视患者进行前瞻性分析，配戴后1 d、1周、2周、1个月、2个月、3个月、6个月、9个月、12个月进行复诊，检测裸眼视力、屈光度数、角膜曲率、角膜地形图、眼轴长度、裂隙灯显微镜检查等指标，同时观察患者的不良反应。结果  所有患者裸眼视力均>1.0，在配戴过程中无角膜损伤、角膜感染等并发症。配戴前后眼轴长度值变化无统计学差异（P>0.05）。结论  角膜塑形镜控制青少年近视效果显著并且安全可靠。

【关键词】近视；角膜塑形镜；眼轴长度

中图分类号：R778.1+1             文献标识码：B

Clinical Analysis of the Effect of Orthokeratology on the Control of Teenage Myopia

WANG Xiao-qi

(Dalian Aier Eye Hospital, Dalian, Liaoning 116000)

[Abstract] Objective  To evaluate the effectiveness and safety of the orthokeratology in controlling the development of teenage myopia. Methods  This study was a prospective analysis of 26 cases of teenage myopia patients with orthokeratology, following up for 1 day, 1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 9 months and 12 months after wearing orthokeratology. The visual acuity, diopter, corneal keratometry, corneal topography, axial length ,slit lamp and other indexes were measured, and the patients' adverse reactions were observed. Results  The uncorrected visual acuity of all patients was better than 1.0, no corneal injury, corneal infection and other complications occurred during wearing. There was no significant difference in axial length before and after wearing orthokeratology(P>0.05). Conclusion  The orthokeratology in the control of teenage myopia was effective and safe.

[Key words] Myopia; Orthokeratology; Axial length

青少年近视患者逐年增多，现在已经成为影响我国人口素质的一个严重问题。国内有学者对3500多名中小学生进行调查研究，发现青少年的近视率为27.3%，其中小学生近视率为16.0%，初中生近视率为48.4%[1]。目前近视尚无有效的治疗手段，只能通过戴镜矫正。现有的矫正方法主要是框架眼镜，但是框架眼镜不能阻止近视的发展。最新的研究表明，框架眼镜成像时物像聚焦于黄斑区，但周边视网膜仍处于远视性离焦状态，诱导眼轴继续增长，是近视发展的主要因素[2]。角膜塑形镜是20世纪90年代应用于临床，但是因为材料的限制，使得镜片的透氧性不高，引起角膜缺氧等一系列并发症[3]。随着镜片材料的不断改进，目前角膜塑形镜普遍采用高透氧性材料制作，使因为夜间长时间配戴造成的角膜缺氧得到改善，并发症明显降低。本文旨在对角膜塑形镜控制青少年近视发展的有效性和安全性进行评估。

1  资料与方法

1.1  一般资料：

随机选取我院自2016年2月至2017年1月配戴角膜塑形镜（日本阿迩发公司生产）的青少年近视患者26例（52眼），其中男12例，女14例，年龄8~15岁，平均年龄12.9岁，所有患者家长均知情同意并签署知情同意书。

1.2  纳入标准：①

年龄8~15岁。②

近视度数＜600度，散光度数＜200度，单眼最佳矫正视力≥1.0。③

通过试戴可以耐受配戴角膜塑形镜。④

排除其他眼病。

1.3  使用方法：

向患者家长及患者交待配戴角膜塑形镜的须知和可能出现的并发症。培训患者及家长掌握角膜塑形镜的配戴和日常护理。常规清洗消毒角膜塑形镜，每晚睡前配戴，配戴时间8~10 h，早晨起床后摘掉角膜塑形镜，按照角膜塑形镜护理常规进行日常清洗消毒。

1.4  观察指标：

所有患者配戴后1 d、1周、2周、1个月、2个月、3个月、6个月、9个月、12个月进行复诊，检测裸眼视力、屈光度数、角膜曲率、角膜地形图、眼轴长度、裂隙灯显微镜检查等指标，同时观察患者的不良反应。眼轴长度采用IOLMaster仪器进行测量。

1.5  统计学分析：

采用SPSS19.0统计软件，结果用均数±标准差（x±S）表示，采用LSD-t检验方法对配戴角膜塑形镜前后眼轴长度值的差异进行统计学分析，以P<0.05为差异有统计学意义。

2  结  果

所有患者单眼裸眼视力≥1.0。角膜塑形镜度数没有增长。均未出现配戴角膜塑形镜的并发症。配戴前眼轴长度值（23.80±0.64）mm。配戴3个月眼轴长度值（23.82±0.63）mm，配戴6个月眼轴长度值（23.84±0.65）mm，配戴12个月眼轴长度值（23.98±0.68）mm。配戴前后眼轴长度值变化无统计学差异（P>0.05）。见表1。

3  讨  论

角膜塑形镜是一种角膜接触镜，其内表面采用逆几何学设计，通过中央部平坦的基弧对角膜产生机械压力和中周部较陡的反转弧产生负压吸引作用，对角膜上皮实施可预测、可调控及可逆的程序化重塑，以降低角膜屈光力，从而达到矫正低度至中度近视的目的，起到提高裸眼视力的效果[4]。相对框架眼镜，角膜塑形镜有明显的优势。它不会造成视网膜周边离焦，所以不会诱发近视增长。白天不需要戴镜，运动时不受框架眼镜的限制，可以让青少年做更多样的运动。避免了意外造成框架眼镜碎裂扎伤眼睛的风险。当然角膜塑形镜也存在一些缺陷，因为角膜塑形的限制，不能矫正超过600度以上的近视，由于机械性的压迫以及角膜缺氧会造成角膜上皮损伤和睑结膜表面乳头增生，以及容易造成干眼。国外有学者研究证实角膜塑形镜具有延缓近视发展的作用，但是其控制效果是可逆的，为了达到塑形效果需要持续戴镜[5]。只要通过正规的有资质的医疗机构验配，定期复诊，就可以大大降低不良反应的发生，即使发生不良反应，也可以及早纠正，减少不良反应造成的损害。随着材料学的不断发展，相信今后会有透氧性更高的材料出现，可以降低因角膜缺氧而出现的并发症。但本研究也存在一些缺陷，无对照组，样本量小，随访时间不长。期待今后有大样本，多中心的研究来评估角膜塑形镜控制近视的效果。

表1  配戴角膜塑形镜前后眼轴长度值比较

|  | 配戴前 | 配戴3个月 | 配戴6个月 | 配戴12个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼轴长度值（mm） | 23.80±0.64 | 23.82±0.63 | 23.84±0.65 | 23.98±0.68 |

参考文献

[1]朱娜，罗家有，曾嵘，等.3586名1~9年级学生近视现况及其与不良用眼行为的关系[J].中国卫生统计，2014，31(6):987-989.

[2]陈志，瞿小妹，周行涛.角膜塑形镜对周边屈光度的影响及其作用机制[J].中华眼视光学与视觉科学杂志，2012，14(2):74-78.

[3]Charman WN，Mountford J，Atchison DA，et al.Peripheral refraction in orthokeratology patients[J].Optom Vis Sci，2006，83(9):641-648.

[4]姚卫兰，崔冬梅，李周越，等.角膜塑形镜控制青少年低中高度近视发展的效果[J].中山大学学报：医学科学版，2017，38(4):532-537.

[5]Koffler BH，Sears JJ.Myopia control in children through refractive therapy gas permeable contact lenses: is it for real?[J].Am J Ophthalmol，2013，156(6):1076-1081.